Санкт-Петербургский Государственный Университет
Информационных Технологий, Механики и Оптики

Кафедра физики

Лабораторная работа № 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОКУСНЫХ РАССТОЯНИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЛИНЗ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА БЕССЕЛЯ

Группа: 2508

Преподаватель: Балошин Ю.А.

\

\

# Санкт-Петербург

# 2010

Цель работы – определение фокусных расстояний положительной и отрицательной линз с помощью метода Бесселя.

1.Общие положения.

Фокусное расстояние тонкой положительной ( собирающей ) линзы можно легко рассчитать, если с помощью этой линзы на экране получить действительное изображение предмета: ,

где  - главное фокусное расстояние тонкой линзы;  - расстояние от линзы до изображения; S – расстояние от линзы до предмета.

Однако у реальных (не тонких) линз все отрезки отсчитываются не от сферических поверхностей линзы, а от главных плоскостей, которые в общем случае не совпадают с поверхностями линзы. Главные плоскости могут лежать и внутри и вне линзы, совершенно несимметрично относительно ее сферических поверхностей. Главная плоскость представляет собой геометрическое место точек пересечения лучей, падающих на линзу параллельно главной оптической оси, и лучей, выходящих из линзы после преломления на двух ее поверхностях.

На рис. 1 H и  - главные плоскости линзы;  - заднее фокусное расстояние линзы.

Рис. 1

Для расчета фокусного расстояния по формуле линзы в отрезках необходимо знать расстояния S и , отсчитанные от главных плоскостей линзы, положение которых, как правило, неизвестно.

Точные методом определения величины  линзы является метод Бесселя, который принципиально исключает влияние на результат местоположения главных плоскостей линзы.

Метод Бесселя заключается в следующем: если на оптической скамье расстояние между предметом y и экраном, на котором получается изображение предмета , взято больше четырех фокусных расстояний положительной линзы, то существуют два симметричных положения линзы, при которых на экране получаются четкие изображения предмета (рис. 2). При первом положении линзы на экране получается увеличенное изображение предмета , при втором – уменьшенное  . ( L – расстояние от предмета до экрана; А – расстояние между двумя положениями линзы).

Рис. 2

Выражая отрезки S1,  , S2,    через L и А, пренебрегая отрезком d по сравнению с L и подставляя их в формулу линзы, получаем:

.	(1)

Как видно из этой формулы, для вычисления фокусного расстояния положительной линзы достаточно знать расстояние от предмета до экрана L и расстояние между двумя положениями линзы А, которым соответствуют увеличенное и уменьшенное изображения предмета. Значения обоих этих отрезков (А и L) никак не связаны с положением главных плоскостей линзы, что и является главным достоинством метода Бесселя.

Непосредственно с помощью метода Бесселя определить фокусное расстояние отрицательной линзы невозможно, так как такая линза не дает действительных изображений на экране. Однако если отрицательную линзу вплотную сложить с такой положительной линзой, что они дадут положительную оптическую систему, фокусное расстояние такой системы можно будет определить по методу Бесселя. Оптическая сила системы линз, сложенных вплотную, определяется как сумма оптических сил отдельных линз системы, поэтому

.	(2)

Определив по методу Бесселя f /пол  и  f /сист , можно рассчитывать и фокусное расстояние отрицательной линзы f  /отр .

2.Порядок выполнения работы.

- Поместить в оправу одну положительную линзу и, перемещая ее по оптической скамье, найти два положения, при которых на экране образуются увеличенное и уменьшенное изображения предмета. Отметить положения линзы по шкале и расстояние от предмета до экрана.

- Опыт повторить при другом значении L, отличающемся от первого не менее, чем на 30 см. При каждом значении L величину смещения линзы А определить не менее трех раз.

- Вычислить фокусное расстояние положительной линзы по формуле (1) дважды при двух значениях L по средним значениям А.

- Составить систему линз и повторить все измерения при двух значениях L . Вычислить фокусное расстояние системы линз.

- Рассчитать фокусное расстояние отрицательной линзы по формуле (2).

- Вывести формулы погрешности для расчета ошибок фокусных расстояний положительной и отрицательной линз и вычислить эти погрешности для одного значения L .

3. Обработка результатов измерений.

1.  L1 = 110 см

1.1Система линз:

| № | X1,см | X2,см | A, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 87 | 42 |
| 2 | 47 | 86,5 | 39,5 |
| 3 | 43,5 | 87 | 43,5 |
| 4 | 43 | 87 | 44 |
| 5 | 42 | 86,8 | 44,8 |

1.2Собирающая линза:

| № | X1,см | X2,см | A, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 105,8 | 79,8 |
| 2 | 26,3 | 105,8 | 79,5 |
| 3 | 26,4 | 105,5 | 79,1 |
| 4 | 26,1 | 106 | 79,9 |
| 5 | 26,2 | 105,5 | 79,3 |

2. L2 = 145 см

2.1.Система линз:

| № | X1,см | X2,см | A, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,5 | 108,8 | 68,3 |
| 2 | 40,4 | 108,5 | 68,1 |
| 3 | 42,4 | 108 | 65,6 |
| 4 | 41,6 | 107,9 | 66,3 |
| 5 | 43,5 | 107,8 | 64,3 |

2.2.Собирающая линза:

| № | X1,см | X2,см | A, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,4 | 126 | 100,6 |
| 2 | 25,7 | 126,2 | 100,5 |
| 3 | 26 | 125,9 | 99,9 |
| 4 | 26,2 | 125,9 | 99,7 |
| 5 | 26,2 | 125,5 | 99,3 |

А11 = 42,76 см;

А12 = 79,52 см

А21 = 66,52 см

А22 = 100,00 см

Фокусное расстояние системы линз

Фокусное расстояние положительной линзы

Фокусное расстояние отрицательной линзы

Расчет погрешностей:

Кs  для 5-ти измерений = 2,776 с доверительной вероятностью 0,95.

Положительная линза

Система линз

Отрицательная линза

Вывод: в ходе работы были определены фокусные расстояния положительной и отрицательной линз с помощью метода Бесселя. Фокусное расстояние тонкой положительной (собирающей) линзы можно легко рассчитать, если с помощью этой линзы на экране получить действительное изображение предмета:,

где  - главное фокусное расстояние тонкой линзы;  - расстояние от линзы до изображения;   – расстояние от линзы до предмета.